Theben Passiv-Infrarot-Präsenzmelder LUXA 103 S360-100/-101

Theben

Eigenschaften

Ausführung

Präsenzmelder

Farbton

weiß

Montageart

Aufputz, Deckeneinbau, Unterputz

Oberfläche

matt, unbehandelt

Werkstoff

Kunststoff

Aufbauhöhe (mm)

13,50 - 58,00

Einbautiefe (mm)

36,40 - 49,00

Höhe (mm)

40,50 - 80,00

Anschlussart

Schraubklemme, Steckklemme

Funktion Einstellung Nachlaufzeit

Einstellbare Nachlaufzeit

RAL-Nummer

9010

Schlagfestigkeit

IK04

Schutzart (IP)

IP54

Sensortyp

passiv Infrarot

Spannungsart

AC

Werkstoffgüte

Thermoplast

Ansprechhelligkeit (lx)

5,00 - 1.000,00

Ausschaltverzögerung (Sek)

15,00

Betriebsspannung (V)

230,00

Durchmesser (mm)

80,00 - 94,00

Einschaltverzögerung (Sek)

0,00 - 600,00

Erfassungsbereich  Melder (m)

28,00

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden (mm)

12.000,00

Erfassungswinkel horizontal (Grad)

0,00 - 360,00

Frequenz (Hz)

50,00

max. Einschaltdauer (Sek)

1.800,00

max. Einschaltstrom (A)

10,00

max. Präsenzbereich (m²)

113,00 - 140,00

max. Reichweite frontal (m)

6,00 - 14,00

max. Reichweite zu einer Seite (m)

6,00 - 14,00

max. Schaltleistung (W)

400,00

min. Einschaltdauer (Sek)

15,00

min. Einschaltstrom (A)

0,01

min. Tiefe der Gerätedose (mm)

61,00

Montagehöhe (m)

2,50 - 3,50

Nennspannung (V)

230,00

Optimale Montagehöhe (m)

3,00

Scanwinkel (Grad)

360,00