Nullifire FF197 Brandschutzschaum für Fugen

Tremco CPG Germany

Eigenschaften

HAN:

500269

Farbton

grau

Werkstoff

Polyurethan (PU)

Brandverhalten

B1

Lagerfähigkeit in Monaten

12,00

Temperaturbeständigkeit (°C)

-40,00 - 90,00

Verarbeitungstemperatur (°C)

5,00 - 35,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,04