## TRILUX
TRILUX
Name | GTIN | HAN | Anzahl Leuchtmittel je Leuchte | Befestigung Leuchte | Farbton | Form | Werkstoff | Breite (mm) | Farbtemperatur (K) | Höhe (mm) | Länge (mm) | Lichtstrom (lm) | Anschlussart | Art der Leuchte | Art der Verdrahtung | Art des Zubehörs | Ausführung des Rasters | Betriebsgerät | Dimmung | Energieeffizienzklasse | Farbwiedergabeindex CRI | Leuchtmittel | Lichtaustritt | Lichtfarbe | Lichtverteiler | Lichtverteilung | Schlagfestigkeit | Schutzart (IP) | Schutzklasse | Spannungsart | Werkstoff des Gehäuses | Werkstoff Leuchtenabdeckung | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h) | Leistung Leuchtmittel (W) | Leuchtenlichtausbeute (lm/W) | Nennspannung (V) | Polzahl | Werkstoff der Abdeckung | Schutzart (NEMA) | Anwendungsbereich | Bilder
Atirion |  |  | 1 | Aufbau, Decke | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 197,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 75,00 | 1.246,00 - 1.548,00 | 3.300,00 - 5.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Ergänzungsprodukt | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Endkappe | hochglänzend, matt | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK02 | IP20 | I | AC/DC | Stahl | ohne Raster/Lampenabdeckung | 50.000,00 | 31,00 - 52,00 | 103,00 - 115,00 | 230,00 | 3,00 - 5,00 | ohne Abdeckung | sonstige | Büros, Verkaufsräume, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/16/43679516px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/73/43679673px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/56/43679356px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/29/43679729px600x318.jpg
Atirion D-L RPV 1200 3300-830 ET | 4018242333523 | 6483340 | 1 | Aufbau, Decke | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 197,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 75,00 | 1.246,00 - 1.548,00 | 3.300,00 - 5.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Ergänzungsprodukt | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Endkappe | hochglänzend, matt | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK02 | IP20 | I | AC/DC | Stahl | ohne Raster/Lampenabdeckung | 50.000,00 | 31,00 - 52,00 | 103,00 - 115,00 | 230,00 | 3,00 - 5,00 | ohne Abdeckung | sonstige | Büros, Verkaufsräume, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/16/43679516px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/29/43679729px600x318.jpg
Atirion D-L RPV 1200 3300-840 ET | 4018242333554 | 6483640 | 1 | Aufbau, Decke | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 197,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 75,00 | 1.246,00 - 1.548,00 | 3.300,00 - 5.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Ergänzungsprodukt | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Endkappe | hochglänzend, matt | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK02 | IP20 | I | AC/DC | Stahl | ohne Raster/Lampenabdeckung | 50.000,00 | 31,00 - 52,00 | 103,00 - 115,00 | 230,00 | 3,00 - 5,00 | ohne Abdeckung | sonstige | Büros, Verkaufsräume, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/16/43679516px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/29/43679729px600x318.jpg
Atirion D-L RPV 1500 4000-830 ET | 4018242334384 | 6483940 | 1 | Aufbau, Decke | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 197,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 75,00 | 1.246,00 - 1.548,00 | 3.300,00 - 5.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Ergänzungsprodukt | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Endkappe | hochglänzend, matt | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK02 | IP20 | I | AC/DC | Stahl | ohne Raster/Lampenabdeckung | 50.000,00 | 31,00 - 52,00 | 103,00 - 115,00 | 230,00 | 3,00 - 5,00 | ohne Abdeckung | sonstige | Büros, Verkaufsräume, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/16/43679516px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/29/43679729px600x318.jpg
Atirion D-L RPV 1500 4000-830 ETDD | 4018242334445 | 6483951 | 1 | Aufbau, Decke | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 197,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 75,00 | 1.246,00 - 1.548,00 | 3.300,00 - 5.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Ergänzungsprodukt | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Endkappe | hochglänzend, matt | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK02 | IP20 | I | AC/DC | Stahl | ohne Raster/Lampenabdeckung | 50.000,00 | 31,00 - 52,00 | 103,00 - 115,00 | 230,00 | 3,00 - 5,00 | ohne Abdeckung | sonstige | Büros, Verkaufsräume, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/16/43679516px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/29/43679729px600x318.jpg
Atirion D-L RPV 1500 4000-840 ET | 4018242334414 | 6484240 | 1 | Aufbau, Decke | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 197,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 75,00 | 1.246,00 - 1.548,00 | 3.300,00 - 5.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Ergänzungsprodukt | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Endkappe | hochglänzend, matt | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK02 | IP20 | I | AC/DC | Stahl | ohne Raster/Lampenabdeckung | 50.000,00 | 31,00 - 52,00 | 103,00 - 115,00 | 230,00 | 3,00 - 5,00 | ohne Abdeckung | sonstige | Büros, Verkaufsräume, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/16/43679516px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/29/43679729px600x318.jpg
Atirion D-L RPV 1500 4000-840 ETDD | 4018242334476 | 6484251 | 1 | Aufbau, Decke | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 197,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 75,00 | 1.246,00 - 1.548,00 | 3.300,00 - 5.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Ergänzungsprodukt | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Endkappe | hochglänzend, matt | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK02 | IP20 | I | AC/DC | Stahl | ohne Raster/Lampenabdeckung | 50.000,00 | 31,00 - 52,00 | 103,00 - 115,00 | 230,00 | 3,00 - 5,00 | ohne Abdeckung | sonstige | Büros, Verkaufsräume, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/16/43679516px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/29/43679729px600x318.jpg
Atirion D-L RPV 1500 5200-830 ET | 4018242340460 | 6634540 | 1 | Aufbau, Decke | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 197,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 75,00 | 1.246,00 - 1.548,00 | 3.300,00 - 5.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Ergänzungsprodukt | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Endkappe | hochglänzend, matt | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK02 | IP20 | I | AC/DC | Stahl | ohne Raster/Lampenabdeckung | 50.000,00 | 31,00 - 52,00 | 103,00 - 115,00 | 230,00 | 3,00 - 5,00 | ohne Abdeckung | sonstige | Büros, Verkaufsräume, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/16/43679516px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/29/43679729px600x318.jpg
Atirion D-L RPV 1500 5200-830 ETDD | 4018242340323 | 6634551 | 1 | Aufbau, Decke | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 197,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 75,00 | 1.246,00 - 1.548,00 | 3.300,00 - 5.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Ergänzungsprodukt | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Endkappe | hochglänzend, matt | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK02 | IP20 | I | AC/DC | Stahl | ohne Raster/Lampenabdeckung | 50.000,00 | 31,00 - 52,00 | 103,00 - 115,00 | 230,00 | 3,00 - 5,00 | ohne Abdeckung | sonstige | Büros, Verkaufsräume, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/16/43679516px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/29/43679729px600x318.jpg
Atirion D-L RPV 1500 5200-840 ET | 4018242340477 | 6634640 | 1 | Aufbau, Decke | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 197,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 75,00 | 1.246,00 - 1.548,00 | 3.300,00 - 5.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Ergänzungsprodukt | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Endkappe | hochglänzend, matt | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK02 | IP20 | I | AC/DC | Stahl | ohne Raster/Lampenabdeckung | 50.000,00 | 31,00 - 52,00 | 103,00 - 115,00 | 230,00 | 3,00 - 5,00 | ohne Abdeckung | sonstige | Büros, Verkaufsräume, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/16/43679516px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/29/43679729px600x318.jpg
Atirion D-L RPV 1500 5200-840 ETDD | 4018242340330 | 6634651 | 1 | Aufbau, Decke | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 197,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 75,00 | 1.246,00 - 1.548,00 | 3.300,00 - 5.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Ergänzungsprodukt | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Endkappe | hochglänzend, matt | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK02 | IP20 | I | AC/DC | Stahl | ohne Raster/Lampenabdeckung | 50.000,00 | 31,00 - 52,00 | 103,00 - 115,00 | 230,00 | 3,00 - 5,00 | ohne Abdeckung | sonstige | Büros, Verkaufsräume, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/16/43679516px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/29/43679729px600x318.jpg
Atirion D-L RSV 1200 3300-830 ET | 4018242333530 | 6483440 | 1 | Aufbau, Decke | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 197,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 75,00 | 1.246,00 - 1.548,00 | 3.300,00 - 5.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Ergänzungsprodukt | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Endkappe | hochglänzend, matt | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK02 | IP20 | I | AC/DC | Stahl | ohne Raster/Lampenabdeckung | 50.000,00 | 31,00 - 52,00 | 103,00 - 115,00 | 230,00 | 3,00 - 5,00 | ohne Abdeckung | sonstige | Büros, Verkaufsräume, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/73/43679673px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/29/43679729px600x318.jpg
Atirion D-L RSV 1200 3300-840 ET | 4018242334360 | 6483740 | 1 | Aufbau, Decke | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 197,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 75,00 | 1.246,00 - 1.548,00 | 3.300,00 - 5.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Ergänzungsprodukt | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Endkappe | hochglänzend, matt | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK02 | IP20 | I | AC/DC | Stahl | ohne Raster/Lampenabdeckung | 50.000,00 | 31,00 - 52,00 | 103,00 - 115,00 | 230,00 | 3,00 - 5,00 | ohne Abdeckung | sonstige | Büros, Verkaufsräume, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/73/43679673px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/29/43679729px600x318.jpg
Atirion D-L RSV 1500 4000-830 ET | 4018242334391 | 6484040 | 1 | Aufbau, Decke | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 197,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 75,00 | 1.246,00 - 1.548,00 | 3.300,00 - 5.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Ergänzungsprodukt | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Endkappe | hochglänzend, matt | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK02 | IP20 | I | AC/DC | Stahl | ohne Raster/Lampenabdeckung | 50.000,00 | 31,00 - 52,00 | 103,00 - 115,00 | 230,00 | 3,00 - 5,00 | ohne Abdeckung | sonstige | Büros, Verkaufsräume, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/73/43679673px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/29/43679729px600x318.jpg
Atirion D-L RSV 1500 4000-830 ETDD | 4018242334452 | 6484051 | 1 | Aufbau, Decke | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 197,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 75,00 | 1.246,00 - 1.548,00 | 3.300,00 - 5.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Ergänzungsprodukt | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Endkappe | hochglänzend, matt | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK02 | IP20 | I | AC/DC | Stahl | ohne Raster/Lampenabdeckung | 50.000,00 | 31,00 - 52,00 | 103,00 - 115,00 | 230,00 | 3,00 - 5,00 | ohne Abdeckung | sonstige | Büros, Verkaufsräume, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/73/43679673px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/29/43679729px600x318.jpg
Atirion D-L RSV 1500 4000-840 ET | 4018242334421 | 6484340 | 1 | Aufbau, Decke | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 197,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 75,00 | 1.246,00 - 1.548,00 | 3.300,00 - 5.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Ergänzungsprodukt | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Endkappe | hochglänzend, matt | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK02 | IP20 | I | AC/DC | Stahl | ohne Raster/Lampenabdeckung | 50.000,00 | 31,00 - 52,00 | 103,00 - 115,00 | 230,00 | 3,00 - 5,00 | ohne Abdeckung | sonstige | Büros, Verkaufsräume, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/73/43679673px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/29/43679729px600x318.jpg
Atirion D-L RSV 1500 4000-840 ETDD | 4018242334483 | 6484351 | 1 | Aufbau, Decke | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 197,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 75,00 | 1.246,00 - 1.548,00 | 3.300,00 - 5.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Ergänzungsprodukt | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Endkappe | hochglänzend, matt | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK02 | IP20 | I | AC/DC | Stahl | ohne Raster/Lampenabdeckung | 50.000,00 | 31,00 - 52,00 | 103,00 - 115,00 | 230,00 | 3,00 - 5,00 | ohne Abdeckung | sonstige | Büros, Verkaufsräume, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/73/43679673px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/29/43679729px600x318.jpg
Atirion D-L RSV 1500 5200-830 ET | 4018242340484 | 6634740 | 1 | Aufbau, Decke | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 197,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 75,00 | 1.246,00 - 1.548,00 | 3.300,00 - 5.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Ergänzungsprodukt | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Endkappe | hochglänzend, matt | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK02 | IP20 | I | AC/DC | Stahl | ohne Raster/Lampenabdeckung | 50.000,00 | 31,00 - 52,00 | 103,00 - 115,00 | 230,00 | 3,00 - 5,00 | ohne Abdeckung | sonstige | Büros, Verkaufsräume, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/73/43679673px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/29/43679729px600x318.jpg
Atirion D-L RSV 1500 5200-830 ETDD | 4018242340347 | 6634751 | 1 | Aufbau, Decke | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 197,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 75,00 | 1.246,00 - 1.548,00 | 3.300,00 - 5.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Ergänzungsprodukt | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Endkappe | hochglänzend, matt | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK02 | IP20 | I | AC/DC | Stahl | ohne Raster/Lampenabdeckung | 50.000,00 | 31,00 - 52,00 | 103,00 - 115,00 | 230,00 | 3,00 - 5,00 | ohne Abdeckung | sonstige | Büros, Verkaufsräume, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/73/43679673px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/29/43679729px600x318.jpg
Atirion D-L RSV 1500 5200-840 ET | 4018242340491 | 6634840 | 1 | Aufbau, Decke | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 197,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 75,00 | 1.246,00 - 1.548,00 | 3.300,00 - 5.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Ergänzungsprodukt | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Endkappe | hochglänzend, matt | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK02 | IP20 | I | AC/DC | Stahl | ohne Raster/Lampenabdeckung | 50.000,00 | 31,00 - 52,00 | 103,00 - 115,00 | 230,00 | 3,00 - 5,00 | ohne Abdeckung | sonstige | Büros, Verkaufsräume, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/73/43679673px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/29/43679729px600x318.jpg
Atirion D-L RSV 1500 5200-840 ETDD | 4018242340354 | 6634851 | 1 | Aufbau, Decke | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 197,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 75,00 | 1.246,00 - 1.548,00 | 3.300,00 - 5.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Ergänzungsprodukt | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Endkappe | hochglänzend, matt | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK02 | IP20 | I | AC/DC | Stahl | ohne Raster/Lampenabdeckung | 50.000,00 | 31,00 - 52,00 | 103,00 - 115,00 | 230,00 | 3,00 - 5,00 | ohne Abdeckung | sonstige | Büros, Verkaufsräume, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/73/43679673px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/29/43679729px600x318.jpg
ZKS PC neu | 4018242182572 | 5226800 | 1 | Aufbau, Decke | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 197,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 75,00 | 1.246,00 - 1.548,00 | 3.300,00 - 5.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Ergänzungsprodukt | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Endkappe | hochglänzend, matt | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK02 | IP20 | I | AC/DC | Stahl | ohne Raster/Lampenabdeckung | 50.000,00 | 31,00 - 52,00 | 103,00 - 115,00 | 230,00 | 3,00 - 5,00 | ohne Abdeckung | sonstige | Büros, Verkaufsräume, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/56/43679356px300x300.jpg
powered by Heinze