## TRILUX
TRILUX
Name | GTIN | HAN | Anzahl Leuchtmittel je Leuchte | Befestigung Leuchte | Farbton | Form | Werkstoff | Breite (mm) | Einbaubreite (mm) | Einbautiefe (mm) | Farbtemperatur (K) | Höhe (mm) | Länge (mm) | Lichtstrom (lm) | Anschlussart | Art der Leuchte | Art der Verdrahtung | Ausführung des Rasters | Ausstrahlungswinkel | Betriebsgerät | Dimmung | Energieeffizienzklasse | Farbwiedergabeindex CRI | Leuchtmittel | Lichtaustritt | Lichtfarbe | Lichtverteiler | Lichtverteilung | Schlagfestigkeit | Schutzart (IP) | Schutzklasse | Spannungsart | Werkstoff des Gehäuses | Abstrahlwinkel (Grad) | Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C (h) | Einbaulänge (mm) | Leistung Leuchtmittel (W) | Leistungsfaktor | Leuchtenlichtausbeute (lm/W) | Nennspannung (V) | Polzahl | Werkstoff der Abdeckung | Schutzart (NEMA) | Bilder
Creavo |  |  | 1 | Decke, Einbau | weiß | quadratisch | Stahl | 620,00 - 622,00 | 600,00 - 620,00 | 22,00 - 180,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 36,00 - 45,00 | 620,00 - 622,00 | 4.000,00 - 4.200,00 | Steckklemme | Deckenleuchte, Einbau-Leuchte | Abschluss | ohne | breitstrahlend 40-80° | elektronischer Trafo | 1-10 V, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | Fokuslinse | symmetrisch | IK02 | IP40 | I, II | AC/DC | Stahl | 40,00 - 80,00 | 90.000,00 | 600,00 - 620,00 | 25,00 | 1,00 | 160,00 - 168,00 | 220,00 - 240,00 | 5,00 | sonstige | sonstige | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/87/43679687px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/86/43679386px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/95/43679795px549x600.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/90/43679890px600x473.jpg
Creavo M84 LW19-03 42-830 ET 01 | 4018242567294 | 7616140 | 1 | Decke, Einbau | weiß | quadratisch | Stahl | 620,00 - 622,00 | 600,00 - 620,00 | 22,00 - 180,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 36,00 - 45,00 | 620,00 - 622,00 | 4.000,00 - 4.200,00 | Steckklemme | Deckenleuchte, Einbau-Leuchte | Abschluss | ohne | breitstrahlend 40-80° | elektronischer Trafo | 1-10 V, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | Fokuslinse | symmetrisch | IK02 | IP40 | I, II | AC/DC | Stahl | 40,00 - 80,00 | 90.000,00 | 600,00 - 620,00 | 25,00 | 1,00 | 160,00 - 168,00 | 220,00 - 240,00 | 5,00 | sonstige | sonstige | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/87/43679687px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/95/43679795px549x600.jpg
Creavo M84 LW19-03 42-830 ETDD 01 | 4018242584888 | 7616151 | 1 | Decke, Einbau | weiß | quadratisch | Stahl | 620,00 - 622,00 | 600,00 - 620,00 | 22,00 - 180,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 36,00 - 45,00 | 620,00 - 622,00 | 4.000,00 - 4.200,00 | Steckklemme | Deckenleuchte, Einbau-Leuchte | Abschluss | ohne | breitstrahlend 40-80° | elektronischer Trafo | 1-10 V, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | Fokuslinse | symmetrisch | IK02 | IP40 | I, II | AC/DC | Stahl | 40,00 - 80,00 | 90.000,00 | 600,00 - 620,00 | 25,00 | 1,00 | 160,00 - 168,00 | 220,00 - 240,00 | 5,00 | sonstige | sonstige | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/87/43679687px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/95/43679795px549x600.jpg
Creavo M84 LW19-03 42-840 ET 01 | 4018242567317 | 7616340 | 1 | Decke, Einbau | weiß | quadratisch | Stahl | 620,00 - 622,00 | 600,00 - 620,00 | 22,00 - 180,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 36,00 - 45,00 | 620,00 - 622,00 | 4.000,00 - 4.200,00 | Steckklemme | Deckenleuchte, Einbau-Leuchte | Abschluss | ohne | breitstrahlend 40-80° | elektronischer Trafo | 1-10 V, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | Fokuslinse | symmetrisch | IK02 | IP40 | I, II | AC/DC | Stahl | 40,00 - 80,00 | 90.000,00 | 600,00 - 620,00 | 25,00 | 1,00 | 160,00 - 168,00 | 220,00 - 240,00 | 5,00 | sonstige | sonstige | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/87/43679687px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/95/43679795px549x600.jpg
Creavo M84 LW19-03 42-840 ETDD 01 | 4018242567331 | 7616351 | 1 | Decke, Einbau | weiß | quadratisch | Stahl | 620,00 - 622,00 | 600,00 - 620,00 | 22,00 - 180,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 36,00 - 45,00 | 620,00 - 622,00 | 4.000,00 - 4.200,00 | Steckklemme | Deckenleuchte, Einbau-Leuchte | Abschluss | ohne | breitstrahlend 40-80° | elektronischer Trafo | 1-10 V, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | Fokuslinse | symmetrisch | IK02 | IP40 | I, II | AC/DC | Stahl | 40,00 - 80,00 | 90.000,00 | 600,00 - 620,00 | 25,00 | 1,00 | 160,00 - 168,00 | 220,00 - 240,00 | 5,00 | sonstige | sonstige | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/87/43679687px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/95/43679795px549x600.jpg
Creavo M84-TS LW19-03 42-830 ET 01 | 4018242569724 | 7639840 | 1 | Decke, Einbau | weiß | quadratisch | Stahl | 620,00 - 622,00 | 600,00 - 620,00 | 22,00 - 180,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 36,00 - 45,00 | 620,00 - 622,00 | 4.000,00 - 4.200,00 | Steckklemme | Deckenleuchte, Einbau-Leuchte | Abschluss | ohne | breitstrahlend 40-80° | elektronischer Trafo | 1-10 V, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | Fokuslinse | symmetrisch | IK02 | IP40 | I, II | AC/DC | Stahl | 40,00 - 80,00 | 90.000,00 | 600,00 - 620,00 | 25,00 | 1,00 | 160,00 - 168,00 | 220,00 - 240,00 | 5,00 | sonstige | sonstige | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/86/43679386px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/90/43679890px600x473.jpg
Creavo M84-TS LW19-03 42-830 ETDD 01 | 4018242569731 | 7639851 | 1 | Decke, Einbau | weiß | quadratisch | Stahl | 620,00 - 622,00 | 600,00 - 620,00 | 22,00 - 180,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 36,00 - 45,00 | 620,00 - 622,00 | 4.000,00 - 4.200,00 | Steckklemme | Deckenleuchte, Einbau-Leuchte | Abschluss | ohne | breitstrahlend 40-80° | elektronischer Trafo | 1-10 V, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | Fokuslinse | symmetrisch | IK02 | IP40 | I, II | AC/DC | Stahl | 40,00 - 80,00 | 90.000,00 | 600,00 - 620,00 | 25,00 | 1,00 | 160,00 - 168,00 | 220,00 - 240,00 | 5,00 | sonstige | sonstige | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/86/43679386px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/90/43679890px600x473.jpg
Creavo M84-TS LW19-03 42-840 ET 01 | 4018242569748 | 7639140 | 1 | Decke, Einbau | weiß | quadratisch | Stahl | 620,00 - 622,00 | 600,00 - 620,00 | 22,00 - 180,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 36,00 - 45,00 | 620,00 - 622,00 | 4.000,00 - 4.200,00 | Steckklemme | Deckenleuchte, Einbau-Leuchte | Abschluss | ohne | breitstrahlend 40-80° | elektronischer Trafo | 1-10 V, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | Fokuslinse | symmetrisch | IK02 | IP40 | I, II | AC/DC | Stahl | 40,00 - 80,00 | 90.000,00 | 600,00 - 620,00 | 25,00 | 1,00 | 160,00 - 168,00 | 220,00 - 240,00 | 5,00 | sonstige | sonstige | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/86/43679386px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/90/43679890px600x473.jpg
Creavo M84-TS LW19-03 42-840 ETDD 01 | 4018242569755 | 7639151 | 1 | Decke, Einbau | weiß | quadratisch | Stahl | 620,00 - 622,00 | 600,00 - 620,00 | 22,00 - 180,00 | 3.000,00 - 4.000,00 | 36,00 - 45,00 | 620,00 - 622,00 | 4.000,00 - 4.200,00 | Steckklemme | Deckenleuchte, Einbau-Leuchte | Abschluss | ohne | breitstrahlend 40-80° | elektronischer Trafo | 1-10 V, DALI, Touch and Dim | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | Fokuslinse | symmetrisch | IK02 | IP40 | I, II | AC/DC | Stahl | 40,00 - 80,00 | 90.000,00 | 600,00 - 620,00 | 25,00 | 1,00 | 160,00 - 168,00 | 220,00 - 240,00 | 5,00 | sonstige | sonstige | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/86/43679386px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/90/43679890px600x473.jpg
powered by Heinze