Cuvia 40-AB2L-LR/2200-740 4G1S ET

TRILUX

Eigenschaften

GTIN:

4018242339327

HAN:

6599040

Anzahl Leuchtmittel je Leuchte

1

Befestigung Leuchte

Boden

Farbton

anthrazit

Form

abgerundet, rechteckig

Oberfläche

pulverbeschichtet

Werkstoff

Aluminium, Kunststoff

Breite (mm)

309,00

Farbtemperatur (K)

4.000,00

Höhe (mm)

187,00

Länge (mm)

417,00

Lichtstrom (lm)

2.200,00

Anschlussart

Steckklemme

Art der Leuchte

Mastleuchte

Art der Verdrahtung

Abschluss

Betriebsgerät

elektronischer Trafo

Energieeffizienzklasse

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI

70-79

Leuchtmittel

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe

weiß

Lichtverteiler

sonstige

Schlagfestigkeit

IK09

Schutzart (IP)

IP65

Schutzklasse

II

Spannungsart

AC/DC

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Werkstoff Leuchtenabdeckung

Kunststoff

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h)

150.000,00

Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C (h)

100.000,00

Kabellänge (m)

8,00

Leistung  Leuchtmittel (W)

17,50

Leuchtenlichtausbeute (lm/W)

125,00

Nennspannung (V)

230,00

Polzahl

5,00

Werkstoff der Abdeckung

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1

-20 - 35 °C