## TRILUX
TRILUX
Name | GTIN | HAN | Anzahl Leuchtmittel je Leuchte | Befestigung Leuchte | Farbton | Form | Verstellbarkeit | Werkstoff | Außendurchmesser (mm) | Einbautiefe (mm) | Farbtemperatur (K) | Höhe (mm) | Lichtstrom (lm) | Anschlussart | Art der Leuchte | Art der Verdrahtung | Ausstrahlungswinkel | Betriebsgerät | Dimmung | Energieeffizienzklasse | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | Farbwiedergabeindex CRI | Leuchtmittel | Lichtaustritt | Lichtfarbe | Lichtverteiler | Lichtverteilung | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Reflektor | Schlagfestigkeit | Schutzart (IP) | Schutzklasse | Spannungsart | Werkstoff des Gehäuses | Werkstoff Leuchtenabdeckung | Abstrahlwinkel (Grad) | Einbaudurchmesser (mm) | Leistung Leuchtmittel (W) | Leuchtenlichtausbeute (lm/W) | Lichtstärke (cd) | Nennspannung (V) | Polzahl | Werkstoff der Abdeckung | Schutzart (NEMA) | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | Bilder
Inplana |  |  | 1 | Decke, Einbau | weiß | rund | nicht verstellbar | Aluminium, Kunststoff | 234,00 - 316,00 | 36,00 | 2.700,00 - 6.500,00 | 42,00 | 1.900,00 - 3.100,00 | Steckklemme | Deckenleuchte, Einbau-Leuchte | geeignet für Durchgangsverdrahtung | extrem breitstrahlend >80° | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | SDCM3 | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | RG1 | sonstige | IK02 | IP54 | I, II | AC/DC | Aluminium | Kunststoff | 80,00 | 215,00 - 300,00 | 16,00 - 50,00 | 111,00 - 129,00 | 787,00 - 1.284,00 | 230,00 | 5,00 | Kunststoff opal, Kunststoff strukturiert | sonstige | -20 - 25 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/71/43679671px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/86/43679486px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/31/43679831px600x147.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/33/43679833px600x146.jpg
InplanaAct C07 OTA25 2000 ETDD 01 | 4018242367856 | 6853751 | 1 | Decke, Einbau | weiß | rund | nicht verstellbar | Aluminium, Kunststoff | 234,00 - 316,00 | 36,00 | 2.700,00 - 6.500,00 | 42,00 | 1.900,00 - 3.100,00 | Steckklemme | Deckenleuchte, Einbau-Leuchte | geeignet für Durchgangsverdrahtung | extrem breitstrahlend >80° | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | SDCM3 | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | RG1 | sonstige | IK02 | IP54 | I, II | AC/DC | Aluminium | Kunststoff | 80,00 | 215,00 - 300,00 | 16,00 - 50,00 | 111,00 - 129,00 | 787,00 - 1.284,00 | 230,00 | 5,00 | Kunststoff opal, Kunststoff strukturiert | sonstige | -20 - 25 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/71/43679671px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/31/43679831px600x147.jpg
InplanaAct C09 OTA25 3000 ETDD 01 | 4018242367863 | 6853851 | 1 | Decke, Einbau | weiß | rund | nicht verstellbar | Aluminium, Kunststoff | 234,00 - 316,00 | 36,00 | 2.700,00 - 6.500,00 | 42,00 | 1.900,00 - 3.100,00 | Steckklemme | Deckenleuchte, Einbau-Leuchte | geeignet für Durchgangsverdrahtung | extrem breitstrahlend >80° | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | SDCM3 | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | RG1 | sonstige | IK02 | IP54 | I, II | AC/DC | Aluminium | Kunststoff | 80,00 | 215,00 - 300,00 | 16,00 - 50,00 | 111,00 - 129,00 | 787,00 - 1.284,00 | 230,00 | 5,00 | Kunststoff opal, Kunststoff strukturiert | sonstige | -20 - 25 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/86/43679486px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/33/43679833px600x146.jpg
Inplana C07 OTA25 2000-830 ETDD 01 | 4018242324248 | 6455151 | 1 | Decke, Einbau | weiß | rund | nicht verstellbar | Aluminium, Kunststoff | 234,00 - 316,00 | 36,00 | 2.700,00 - 6.500,00 | 42,00 | 1.900,00 - 3.100,00 | Steckklemme | Deckenleuchte, Einbau-Leuchte | geeignet für Durchgangsverdrahtung | extrem breitstrahlend >80° | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | SDCM3 | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | RG1 | sonstige | IK02 | IP54 | I, II | AC/DC | Aluminium | Kunststoff | 80,00 | 215,00 - 300,00 | 16,00 - 50,00 | 111,00 - 129,00 | 787,00 - 1.284,00 | 230,00 | 5,00 | Kunststoff opal, Kunststoff strukturiert | sonstige | -20 - 25 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/71/43679671px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/31/43679831px600x147.jpg
Inplana C07 OTA25 2000-840 ETDD 01 | 4018242324231 | 6455051 | 1 | Decke, Einbau | weiß | rund | nicht verstellbar | Aluminium, Kunststoff | 234,00 - 316,00 | 36,00 | 2.700,00 - 6.500,00 | 42,00 | 1.900,00 - 3.100,00 | Steckklemme | Deckenleuchte, Einbau-Leuchte | geeignet für Durchgangsverdrahtung | extrem breitstrahlend >80° | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | SDCM3 | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | RG1 | sonstige | IK02 | IP54 | I, II | AC/DC | Aluminium | Kunststoff | 80,00 | 215,00 - 300,00 | 16,00 - 50,00 | 111,00 - 129,00 | 787,00 - 1.284,00 | 230,00 | 5,00 | Kunststoff opal, Kunststoff strukturiert | sonstige | -20 - 25 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/71/43679671px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/31/43679831px600x147.jpg
Inplana C09 OTA25 3000-830 ETDD 01 | 4018242324705 | 6455751 | 1 | Decke, Einbau | weiß | rund | nicht verstellbar | Aluminium, Kunststoff | 234,00 - 316,00 | 36,00 | 2.700,00 - 6.500,00 | 42,00 | 1.900,00 - 3.100,00 | Steckklemme | Deckenleuchte, Einbau-Leuchte | geeignet für Durchgangsverdrahtung | extrem breitstrahlend >80° | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | SDCM3 | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | RG1 | sonstige | IK02 | IP54 | I, II | AC/DC | Aluminium | Kunststoff | 80,00 | 215,00 - 300,00 | 16,00 - 50,00 | 111,00 - 129,00 | 787,00 - 1.284,00 | 230,00 | 5,00 | Kunststoff opal, Kunststoff strukturiert | sonstige | -20 - 25 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/86/43679486px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/33/43679833px600x146.jpg
Inplana C09 OTA25 3000-840 ETDD 01 | 4018242324699 | 6455651 | 1 | Decke, Einbau | weiß | rund | nicht verstellbar | Aluminium, Kunststoff | 234,00 - 316,00 | 36,00 | 2.700,00 - 6.500,00 | 42,00 | 1.900,00 - 3.100,00 | Steckklemme | Deckenleuchte, Einbau-Leuchte | geeignet für Durchgangsverdrahtung | extrem breitstrahlend >80° | elektronischer Trafo | abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim | sonstige | SDCM3 | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | RG1 | sonstige | IK02 | IP54 | I, II | AC/DC | Aluminium | Kunststoff | 80,00 | 215,00 - 300,00 | 16,00 - 50,00 | 111,00 - 129,00 | 787,00 - 1.284,00 | 230,00 | 5,00 | Kunststoff opal, Kunststoff strukturiert | sonstige | -20 - 25 °C | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/86/43679486px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/33/43679833px600x146.jpg
powered by Heinze