Inplana

TRILUX

Eigenschaften

Anzahl Leuchtmittel je Leuchte

1

Befestigung Leuchte

Decke, Einbau

Farbton

weiß

Form

rund

Verstellbarkeit

nicht verstellbar

Werkstoff

Aluminium, Kunststoff

Außendurchmesser (mm)

234,00 - 316,00

Einbautiefe (mm)

36,00

Farbtemperatur (K)

2.700,00 - 6.500,00

Höhe (mm)

42,00

Lichtstrom (lm)

1.900,00 - 3.100,00

Anschlussart

Steckklemme

Art der Leuchte

Deckenleuchte, Einbau-Leuchte

Art der Verdrahtung

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Ausstrahlungswinkel

extrem breitstrahlend >80°

Betriebsgerät

elektronischer Trafo

Dimmung

abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim

Energieeffizienzklasse

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Farbwiedergabeindex CRI

80-89

Leuchtmittel

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt

direkt

Lichtfarbe

weiß

Lichtverteiler

sonstige

Lichtverteilung

symmetrisch

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471

RG1

Reflektor

sonstige

Schlagfestigkeit

IK02

Schutzart (IP)

IP54

Schutzklasse

I, II

Spannungsart

AC/DC

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Werkstoff Leuchtenabdeckung

Kunststoff

Abstrahlwinkel (Grad)

80,00

Einbaudurchmesser (mm)

215,00 - 300,00

Leistung  Leuchtmittel (W)

16,00 - 50,00

Leuchtenlichtausbeute (lm/W)

111,00 - 129,00

Lichtstärke (cd)

787,00 - 1.284,00

Nennspannung (V)

230,00

Polzahl

5,00

Werkstoff der Abdeckung

Kunststoff opal, Kunststoff strukturiert

Schutzart (NEMA)

sonstige

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1

-20 - 25 °C