Invego

TRILUX

Eigenschaften

Anzahl Leuchtmittel je Leuchte

1

Befestigung Leuchte

Aufbau, Decke, Einbau, Wand

Farbton

anthrazit, grau, silber

Form

quadratisch, rechteckig, rund

Werkstoff

Aluminium, Kunststoff

Breite (mm)

115,00 - 210,00

Einbaubreite (mm)

133,00 - 217,00

Farbtemperatur (K)

3.000,00 - 4.000,00

Höhe (mm)

30,00 - 70,00

Länge (mm)

200,00 - 280,00

Lichtstrom (lm)

329,00 - 422,00

Anschlussart

Schraubklemme

Art der Leuchte

Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Einbau-Leuchte, Ergänzungsprodukt, Wandleuchte

Art der Verdrahtung

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Art des Zubehörs

Einbaugehäuse

Ausführung des Rasters

ohne

Ausstrahlungswinkel

mediumstrahlend 20-40°

Betriebsgerät

EVG

Dimmung

abhängig vom Betriebsgerät

Energieeffizienzklasse

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI

90-100

Leuchtmittel

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt

direkt

Lichtfarbe

weiß

Lichtverteiler

ohne

Lichtverteilung

asymmetrisch

Schlagfestigkeit

IK08

Schutzart (IP)

IP65

Schutzklasse

I

Spannungsart

AC

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Werkstoff Leuchtenabdeckung

Kunststoff

Abstrahlwinkel (Grad)

20,00 - 40,00

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h)

50.000,00

Einbaudurchmesser (mm)

237,00

Einbaulänge (mm)

217,00 - 288,00

Leistung  Leuchtmittel (W)

9,70 - 13,00

Leuchtenlichtausbeute (lm/W)

32,00 - 34,00

Nennspannung (V)

240,00

Polzahl

3,00

Werkstoff der Abdeckung

Kunststoff strukturiert

Schutzart (NEMA)

sonstige

Anwendungsbereich

für Fassaden und Wände, Eingangsbereiche und Treppen