Jovie

TRILUX

Eigenschaften

Anzahl Leuchtmittel je Leuchte

1

Befestigung Leuchte

Boden

Farbton

anthrazit

Form

abgerundet, rechteckig

Oberfläche

pulverbeschichtet

Werkstoff

Aluminium, Kunststoff

Breite (mm)

202,00 - 316,00

Farbtemperatur (K)

4.000,00

Höhe (mm)

84,00

Länge (mm)

450,00 - 680,00

Lichtstrom (lm)

1.350,00 - 24.000,00

Anschlussart

sonstige

Art der Leuchte

Mastleuchte

Art der Verdrahtung

Abschluss

Betriebsgerät

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Dimmung

DALI, LineSwitch

Energieeffizienzklasse

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI

70-79

Leuchtmittel

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe

weiß

Lichtverteiler

Fokuslinse

Schlagfestigkeit

IK09

Schutzart (IP)

IP65

Schutzklasse

II

Spannungsart

AC

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Werkstoff Leuchtenabdeckung

Kunststoff

Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C (h)

100.000,00

Kabellänge (m)

8,00 - 12,00

Leistung  Leuchtmittel (W)

12,50 - 197,00

Leiterquerschnitt (mm²)

1,50

Leuchtenlichtausbeute (lm/W)

104,00 - 122,00

Nennspannung (V)

220,00 - 240,00

Polzahl

3,00 - 4,00

Werkstoff der Abdeckung

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1

25 °C