Lateralo Ring Hängeleuchten

TRILUX

Eigenschaften

Anzahl Leuchtmittel je Leuchte

1

Befestigung Leuchte

Aufhängung mit Seil

Farbton

weiß

Form

rund

Werkstoff

Aluminium, Kunststoff

Farbtemperatur (K)

2.700,00 - 6.500,00

Höhe (mm)

18,00

Lichtstrom (lm)

5.600,00 - 6.400,00

Anschlussart

Steckklemme

Art der Leuchte

Hängeleuchte

Art der Verdrahtung

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Betriebsgerät

elektronischer Trafo

Dimmung

DALI, Touch and Dim

Energieeffizienzklasse

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI

80-89

Leuchtmittel

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt

direkt/indirekt

Lichtfarbe

weiß

Lichtverteiler

sonstige

Lichtverteilung

symmetrisch

Reflektor

ohne, sonstige

Schlagfestigkeit

IK02

Schutzart (IP)

IP20

Schutzklasse

I

Spannungsart

AC/DC

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Werkstoff Leuchtenabdeckung

Kunststoff

Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C (h)

50.000,00 - 70.000,00

Durchmesser (mm)

649,00

Leistung  Leuchtmittel (W)

57,00 - 106,00

Nennspannung (V)

230,00

Polzahl

5,00

Werkstoff der Abdeckung

Kunststoff strukturiert