## TRILUX
TRILUX
Name | GTIN | HAN | Anzahl Leuchtmittel je Leuchte | Befestigung Leuchte | Farbton | Form | Werkstoff | Breite (mm) | Einbaubreite (mm) | Einbautiefe (mm) | Farbtemperatur (K) | Höhe (mm) | Länge (mm) | Lichtstrom (lm) | Anschlussart | Art der Leuchte | Art der Verdrahtung | Ausführung des Rasters | Betriebsgerät | Energieeffizienzklasse | Farbwiedergabeindex CRI | Leuchtmittel | Lichtaustritt | Lichtfarbe | Lichtverteiler | Lichtverteilung | Schlagfestigkeit | Schutzart (IP) | Schutzklasse | Spannungsart | Werkstoff des Gehäuses | Werkstoff Leuchtenabdeckung | Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C (h) | Einbaulänge (mm) | Leistung Leuchtmittel (W) | Leuchtenlichtausbeute (lm/W) | Nennspannung (V) | Polzahl | Werkstoff der Abdeckung | Schutzart (NEMA) | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Bilder
LED Leuchte 333 |  |  | 1 | Aufbau, Decke, Einbau, Wand | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 212,00 | 190,00 | 22,00 | 4.000,00 | 70,00 | 594,00 - 1.494,00 | 1.200,00 - 3.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Pendelleuchte, Wandleuchte | geeignet für Durchgangsverdrahtung | ohne | elektronischer Trafo | sonstige | 80-89 | LED austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK03 | IP50 | I | AC/DC | Stahl | Kunststoff | 50.000,00 | 572,00 - 1.472,00 | 11,50 - 30,00 | 104,00 - 137,00 | 230,00 | 3,00 | Kunststoff strukturiert | sonstige | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/42/43679442px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/12/43679412px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/09/43679809px600x124.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/27/43679727px600x124.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/01/43679801px600x273.jpg
3331 G2 D1 LED1200-840 ET 01 | 4018242357369 | 6782640 | 1 | Aufbau, Decke, Einbau, Wand | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 212,00 | 190,00 | 22,00 | 4.000,00 | 70,00 | 594,00 - 1.494,00 | 1.200,00 - 3.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Pendelleuchte, Wandleuchte | geeignet für Durchgangsverdrahtung | ohne | elektronischer Trafo | sonstige | 80-89 | LED austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK03 | IP50 | I | AC/DC | Stahl | Kunststoff | 50.000,00 | 572,00 - 1.472,00 | 11,50 - 30,00 | 104,00 - 137,00 | 230,00 | 3,00 | Kunststoff strukturiert | sonstige | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/12/43679412px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/01/43679801px600x273.jpg
3331 G2 D2 LED2400-840 ET 01 | 4018242357499 | 6783640 | 1 | Aufbau, Decke, Einbau, Wand | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 212,00 | 190,00 | 22,00 | 4.000,00 | 70,00 | 594,00 - 1.494,00 | 1.200,00 - 3.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Pendelleuchte, Wandleuchte | geeignet für Durchgangsverdrahtung | ohne | elektronischer Trafo | sonstige | 80-89 | LED austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK03 | IP50 | I | AC/DC | Stahl | Kunststoff | 50.000,00 | 572,00 - 1.472,00 | 11,50 - 30,00 | 104,00 - 137,00 | 230,00 | 3,00 | Kunststoff strukturiert | sonstige | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/12/43679412px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/09/43679809px600x124.jpg
3331 G2 D2 TS LED3700-840 ET 01 | 4018242357871 | 6786240 | 1 | Aufbau, Decke, Einbau, Wand | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 212,00 | 190,00 | 22,00 | 4.000,00 | 70,00 | 594,00 - 1.494,00 | 1.200,00 - 3.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Pendelleuchte, Wandleuchte | geeignet für Durchgangsverdrahtung | ohne | elektronischer Trafo | sonstige | 80-89 | LED austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK03 | IP50 | I | AC/DC | Stahl | Kunststoff | 50.000,00 | 572,00 - 1.472,00 | 11,50 - 30,00 | 104,00 - 137,00 | 230,00 | 3,00 | Kunststoff strukturiert | sonstige | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/42/43679442px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/09/43679809px600x124.jpg
3331 G2 D3 LED3700-840 ET 01 | 4018242358236 | 6788640 | 1 | Aufbau, Decke, Einbau, Wand | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 212,00 | 190,00 | 22,00 | 4.000,00 | 70,00 | 594,00 - 1.494,00 | 1.200,00 - 3.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Pendelleuchte, Wandleuchte | geeignet für Durchgangsverdrahtung | ohne | elektronischer Trafo | sonstige | 80-89 | LED austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK03 | IP50 | I | AC/DC | Stahl | Kunststoff | 50.000,00 | 572,00 - 1.472,00 | 11,50 - 30,00 | 104,00 - 137,00 | 230,00 | 3,00 | Kunststoff strukturiert | sonstige | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/12/43679412px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/27/43679727px600x124.jpg
3331 G2 D3 TS LED3700-840 ET 01 | 4018242358373 | 6789640 | 1 | Aufbau, Decke, Einbau, Wand | weiß | rechteckig | Kunststoff, Stahl | 212,00 | 190,00 | 22,00 | 4.000,00 | 70,00 | 594,00 - 1.494,00 | 1.200,00 - 3.700,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Pendelleuchte, Wandleuchte | geeignet für Durchgangsverdrahtung | ohne | elektronischer Trafo | sonstige | 80-89 | LED austauschbar | direkt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK03 | IP50 | I | AC/DC | Stahl | Kunststoff | 50.000,00 | 572,00 - 1.472,00 | 11,50 - 30,00 | 104,00 - 137,00 | 230,00 | 3,00 | Kunststoff strukturiert | sonstige | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/42/43679442px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/27/43679727px600x124.jpg
powered by Heinze