## TRILUX
TRILUX
Name | GTIN | HAN | Anzahl Leuchtmittel je Leuchte | Befestigung Leuchte | Farbton | Form | Werkstoff | Breite (mm) | Farbtemperatur (K) | Höhe (mm) | Länge (mm) | Lichtstrom (lm) | Anschlussart | Art der Leuchte | Art der Verdrahtung | Ausführung des Rasters | Betriebsgerät | Energieeffizienzklasse | Farbwiedergabeindex CRI | Leuchtmittel | Lichtaustritt | Lichtfarbe | Lichtverteiler | Lichtverteilung | Schlagfestigkeit | Schutzart (IP) | Schutzklasse | Spannungsart | Werkstoff des Gehäuses | Werkstoff Leuchtenabdeckung | Leistung Leuchtmittel (W) | Leuchtenlichtausbeute (lm/W) | Nennspannung (V) | Polzahl | Werkstoff der Abdeckung | Schutzart (NEMA) | Anwendungsbereich | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Bilder
LED Leuchte 713 |  |  | 1 | Aufbau, Decke, Wand | weiß | rechteckig | Kunststoff | 110,00 | 4.000,00 | 119,00 | 1.289,00 - 1.589,00 | 3.200,00 - 5.300,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Pendelleuchte, Wandleuchte | geeignet für Durchgangsverdrahtung | ohne | elektronischer Trafo | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt/indirekt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK02 | IP54 | I | AC/DC | Kunststoff | Kunststoff | 25,00 - 45,00 | 117,00 - 129,00 | 230,00 | 5,00 | Kunststoff opal | sonstige | Feuchträume, überdachte Außenbereiche die nicht der allgemeinen Bewitterung ausgesetzt sind | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/38/43679638px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/11/43679811px600x93.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/42/43679942px600x93.jpg
7131 O 1200 LED3000-840 ET | 4018242346936 | 6690540 | 1 | Aufbau, Decke, Wand | weiß | rechteckig | Kunststoff | 110,00 | 4.000,00 | 119,00 | 1.289,00 - 1.589,00 | 3.200,00 - 5.300,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Pendelleuchte, Wandleuchte | geeignet für Durchgangsverdrahtung | ohne | elektronischer Trafo | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt/indirekt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK02 | IP54 | I | AC/DC | Kunststoff | Kunststoff | 25,00 - 45,00 | 117,00 - 129,00 | 230,00 | 5,00 | Kunststoff opal | sonstige | Feuchträume, überdachte Außenbereiche die nicht der allgemeinen Bewitterung ausgesetzt sind | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/38/43679638px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/11/43679811px600x93.jpg
7131 O 1500 LED4000-840 ET | 4018242347117 | 6690940 | 1 | Aufbau, Decke, Wand | weiß | rechteckig | Kunststoff | 110,00 | 4.000,00 | 119,00 | 1.289,00 - 1.589,00 | 3.200,00 - 5.300,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Pendelleuchte, Wandleuchte | geeignet für Durchgangsverdrahtung | ohne | elektronischer Trafo | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt/indirekt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK02 | IP54 | I | AC/DC | Kunststoff | Kunststoff | 25,00 - 45,00 | 117,00 - 129,00 | 230,00 | 5,00 | Kunststoff opal | sonstige | Feuchträume, überdachte Außenbereiche die nicht der allgemeinen Bewitterung ausgesetzt sind | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/38/43679638px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/42/43679942px600x93.jpg
7131 O 1500 LED5500-840 ET | 4018242347155 | 6691140 | 1 | Aufbau, Decke, Wand | weiß | rechteckig | Kunststoff | 110,00 | 4.000,00 | 119,00 | 1.289,00 - 1.589,00 | 3.200,00 - 5.300,00 | Steckklemme | Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Pendelleuchte, Wandleuchte | geeignet für Durchgangsverdrahtung | ohne | elektronischer Trafo | sonstige | 80-89 | LED nicht austauschbar | direkt/indirekt | weiß | sonstige | symmetrisch | IK02 | IP54 | I | AC/DC | Kunststoff | Kunststoff | 25,00 - 45,00 | 117,00 - 129,00 | 230,00 | 5,00 | Kunststoff opal | sonstige | Feuchträume, überdachte Außenbereiche die nicht der allgemeinen Bewitterung ausgesetzt sind | ja | https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/38/43679638px300x300.jpg https://cdn.ais-online.de/m2/11/61811/images/42/43679942px600x93.jpg
powered by Heinze