Opendo H1-L PW19 53-830 ETDD 01

TRILUX

Eigenschaften

GTIN:

4018242588473

HAN:

7747851

Anzahl Leuchtmittel je Leuchte

1

Befestigung Leuchte

Aufhängung mit Seil

Form

rechteckig

Werkstoff

Aluminium, Kunststoff

Breite (mm)

160,00

Farbtemperatur (K)

3.000,00

Höhe (mm)

47,00

Länge (mm)

1.127,00

Lichtstrom (lm)

5.000,00

Anschlussart

Steckklemme

Art der Leuchte

Hängeleuchte

Art der Verdrahtung

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Betriebsgerät

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Dimmung

DALI, Touch and Dim

Energieeffizienzklasse

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI

80-89

Leuchtmittel

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt

direkt/indirekt

Lichtfarbe

weiß

Lichtverteiler

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtverteilung

symmetrisch

Reflektor

ohne

Schlagfestigkeit

IK02

Schutzart (IP)

IP20

Schutzklasse

I

Spannungsart

AC

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff

Werkstoff Leuchtenabdeckung

Kunststoff

Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C (h)

50.000,00

Leistung  Leuchtmittel (W)

43,00

Nennspannung (V)

220,00 - 240,00

Pendellänge (m)

2,00

Polzahl

5,00

Werkstoff der Abdeckung

Kunststoff matt/satiniert