OpendoD

TRILUX

Eigenschaften

Anzahl Leuchtmittel je Leuchte

1

Befestigung Leuchte

Aufbau, Decke

Farbton

silber, weiß

Form

rechteckig

Werkstoff

Kunststoff, Stahl

Breite (mm)

160,00 - 161,00

Einbautiefe (mm)

160,00 - 180,00

Farbtemperatur (K)

3.000,00 - 4.000,00

Höhe (mm)

48,00

Länge (mm)

1.127,00 - 1.408,00

Lichtstrom (lm)

3.400,00 - 5.200,00

Anschlussart

Steckklemme

Art der Leuchte

Anbau-Leuchte, Aufbau-Leuchte, Deckenleuchte, Pendelleuchte

Art der Verdrahtung

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Ausführung des Rasters

ohne

Ausstrahlungswinkel

breitstrahlend 40-80°

Betriebsgerät

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Dimmung

DALI, Touch and Dim

Energieeffizienzklasse

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI

80-89

Leuchtmittel

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt

direkt

Lichtfarbe

weiß

Lichtverteiler

Diffusorlinse/-optik/-panel, sonstige

Lichtverteilung

asymmetrisch, symmetrisch

Schlagfestigkeit

IK02

Schutzart (IP)

IP20

Schutzklasse

I

Spannungsart

AC

Werkstoff des Gehäuses

Stahl

Werkstoff Leuchtenabdeckung

Kunststoff, ohne Raster/Lampenabdeckung

Abstrahlwinkel (Grad)

40,00 - 80,00

Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C (h)

50.000,00

Leistung  Leuchtmittel (W)

28,00 - 37,00

Leuchtenlichtausbeute (lm/W)

121,00 - 150,00

Nennspannung (V)

220,00 - 240,00

Polzahl

5,00

Werkstoff der Abdeckung

ohne Abdeckung, Kunststoff transparent

Schutzart (NEMA)

sonstige