OpendoH

TRILUX

Eigenschaften

Anzahl Leuchtmittel je Leuchte

1

Befestigung Leuchte

Aufhängung mit Seil

Farbton

silber, weiß

Form

rechteckig

Werkstoff

Aluminium, Kunststoff, Stahl

Breite (mm)

160,00

Farbtemperatur (K)

3.000,00 - 4.000,00

Höhe (mm)

47,00

Länge (mm)

1.127,00 - 1.408,00

Lichtstrom (lm)

5.000,00 - 6.400,00

Anschlussart

Steckklemme

Art der Leuchte

Hängeleuchte

Art der Verdrahtung

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Betriebsgerät

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Dimmung

DALI, Touch and Dim

Energieeffizienzklasse

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI

80-89

Leuchtmittel

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt

direkt/indirekt

Lichtfarbe

weiß

Lichtverteiler

Diffusorlinse/-optik/-panel, sonstige

Lichtverteilung

symmetrisch

Reflektor

ohne, weiß

Schlagfestigkeit

IK02

Schutzart (IP)

IP20

Schutzklasse

I

Spannungsart

AC

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, Stahl

Werkstoff Leuchtenabdeckung

Kunststoff

Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C (h)

50.000,00

Leistung  Leuchtmittel (W)

43,00 - 53,00

Nennspannung (V)

220,00 - 240,00

Pendellänge (m)

2,00

Polzahl

5,00

Werkstoff der Abdeckung

Kunststoff matt/satiniert, Kunststoff transparent