Sonnos Anbau-Downlight

TRILUX

Eigenschaften

Anzahl Leuchtmittel je Leuchte

1

Befestigung Leuchte

Decke, Einbau

Farbton

weiß

Form

quadratisch

Oberfläche

pulverbeschichtet

Verstellbarkeit

nicht verstellbar

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

75,00 - 228,00

Einbaubreite (mm)

68,00 - 210,00

Einbautiefe (mm)

80,00 - 127,00

Farbtemperatur (K)

3.000,00 - 4.000,00

Höhe (mm)

82,50 - 129,50

Länge (mm)

75,00 - 228,00

Lichtstrom (lm)

800,00 - 2.600,00

Anschlussart

Steckklemme

Art der Leuchte

Deckenleuchte, Einbau-Leuchte

Art der Verdrahtung

Abschluss

Ausstrahlungswinkel

breitstrahlend 40-80°, mediumstrahlend 20-40°

Betriebsgerät

EVG

Dimmung

abhängig vom Betriebsgerät, DALI, Touch and Dim

Energieeffizienzklasse

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Farbwiedergabeindex CRI

80-89, 90-100

Leuchtmittel

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt

direkt

Lichtfarbe

weiß

Lichtverteiler

Fokuslinse

Lichtverteilung

symmetrisch

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471

RG1

Reflektor

matt, weiß

Schlagfestigkeit

IK02

Schutzart (IP)

IP44

Schutzklasse

II

Spannungsart

AC

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Werkstoff Leuchtenabdeckung

ohne Raster/Lampenabdeckung

Abstrahlwinkel (Grad)

20,00 - 80,00

Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C (h)

70.000,00

Einbaulänge (mm)

68,00 - 210,00

Leistung  Leuchtmittel (W)

10,00 - 24,00

Leuchtenlichtausbeute (lm/W)

80,00 - 113,00

Lichtstärke (cd)

2.910,00 - 4.079,00

Nennspannung (V)

220,00 - 240,00

Polzahl

5,00

Werkstoff der Abdeckung

ohne

Schutzart (NEMA)

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt

4 mm²

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1

25 °C