Tragprofil für E-Line

TRILUX

Eigenschaften

Ausführung

1-längig, 2-längig, 3-längig, sonstige

Farbton

weiß

Innen-/Außenbereich

innen

Produkt

Ergänzungsprodukt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

63,00

Höhe (mm)

41,00

Länge (mm)

1.475,00 - 4.425,00

Art des Zubehörs

Profil

Schutzart (IP)

IP20

Schutzklasse

I

Anzahl der Verdrahtungsadern

7,00

Querschnitt der Verdrahtungsadern (mm²)

2,50