Rohrverbinder 150, 220x90mm

Upmann

Eigenschaften

GTIN:

4005046669033

HAN:

66903

Kanalquerschnitt

rechteckig

Produkt

Rohrverbinder

Werkstoff

Polypropylen (PP)

Breite (mm)

225,00

Höhe (mm)

225,00

Länge (mm)

110,00

Temperaturbeständigkeit (°C)

-90,00 - 90,00