Tischaufbauleuchte YARA.single YAT 15000/VTL/R/WS/CEE/S0/

Waldmann

Eigenschaften



GTIN:

4013330130084

HAN:

00811005

Farbton

weiß

Werkstoff

Kunststoff, Metall

Breite (mm)

358,00

Farbtemperatur (K)

2.700,00 - 6.500,00

Höhe (mm)

1.301,00

Länge (mm)

812,00

Art der Leuchte

Schreibtischleuchte

Betriebsgerät

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Farbwiedergabeindex CRI

80-89

Leuchtmittel

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe

weiß

Lichtverteiler

Diffusorlinse/-optik/-panel

Schutzklasse

I

Spannungsart

AC

Werkstoff der Abdeckung

Kunststoff strukturiert

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h)

60.000,00

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)

15.000,00

Leistungsfaktor

0,97

max. Systemleistung (W)

107,00

Nennspannung (V)

220,00 - 240,00