WAREMA Neubau-Aufsetz-Rollladen

WAREMA Renkhoff

Eigenschaften

Antriebsart

elektrisch, manuell

Farbton

nach Hersteller-Farbkarte

Oberfläche

pulverbeschichtet

Produkt

Aufsatzrollladen

Werkstoff

Aluminium, Kunststoff

Werkstoff Kasten/Gehäuse

Polystyrol

Breite (mm)

0,00 - 3.500,00

Höhe (mm)

0,00 - 3.500,00

Anordnung Lamelle

waagerecht

Anwendungsart

Neubau, Sanierung

Bedienung

Gurt, Kurbel, Motor

Bewegungsrichtung

vertikal

Einbausituation

eingeputzt

Einsatzzweck

Abdunkeln, Einbruchschutz, Sichtschutz, Sonnenschutz, Wärmeschutz

Führung

Schiene

Kastenform

eckig

Windwiderstandsklasse

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Ansichtsbreite der Profile (mm)

37,00 - 53,00

Einbauort Bauteil, Rollladen, Sonnenschutz, Tore

Fenster

max. Bestellfläche

10 m²