Kamtec ISS Kaminofenzug, ein-/zweizügig

wienerberger

Eigenschaften

Anzahl der Züge

1-zügig, 1-zügig + Luft-/Installationsschacht, 2-zügig, 2-zügig + Luft-/Installationsschacht

Aufbau Abgasanlage

Abgasschacht+Innenrohr (mit Wärmedämmung), Abgasschacht+Innenrohr (mit Wärmedämmung) / Leerschacht

Druckklasse (DIN V 18160)

N1, P1

Kondensatbeständigkeitsklasse (DIN V 18160)

D, W

Rußbrandbeständigkeitsklasse (DIN V 18160)

Gxx, Oxx

Temperaturklasse (DIN V 18160)

T160, T200, T400

Werkstoff

Leichtbeton, Ziegel

Betriebsart

für feuchteunempfindlichen Betrieb, für trockenen Betrieb

Durchmesser (mm)

120,00 - 200,00

Werkstoff Außenschale

Ziegel, Leichtbeton

Werkstoff Innenrohr

Keramik

Lichte Weite 2. Zug

20,0, 16,0, 18,0