Terca Desert Klinkerriemchen

wienerberger

Eigenschaften

Farbton

anthrazit, braun, gelb, grau, rot, weiß

Format

NF

Oberfläche

rustikal

Produkt

Eckriemchen, Winkelriemchen, Riemchen

Werkstoff

Klinker

Breite (mm)

14,00 - 115,00

Höhe (mm)

71,00

Länge (mm)

240,00

Tiefe (mm)

14,00

Zulassungs-/Prüfzeugnis-Nr

DIN EN14411

Gewicht (kg)

0,52 - 1,24

Mauerverband

Läuferverband | wilder Verband