Einkaufswagenüberdachung TrolleyShelter T4

WSM - Walter Solbach Metallbau

Eigenschaften

Dachform

Flachdach

Farbton

grau

Montageart

Bodenmontage

Oberfläche

farbbeschichtet, feuerverzinkt

Verglasung

Einscheibensicherheitsglas ESG

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

4.680,00

Höhe (mm)

2.710,00

Tiefe (mm)

8.960,00

Dacheindeckung

Verbundsicherheitsglas (VSG)

Fläche (m²)

37,40

Gewicht (kg)

4.400,00

Schneelast (kN/m²)

2,10

Lichte Breite (mm)

4280

Glaseinfassung (mm)

Glasleisten

Lichte Höhe (mm)

2310

Lichte Tiefe (mm)

8760

Überpflasterung

Ja

Windlastzone

Zone 1 bis 2