Überdachungssystem Personenüberdachung Paris

WSM - Walter Solbach Metallbau

Eigenschaften

Dachform

Zeltdach

Farbton

anthrazit

Montageart

Bodenmontage

Oberfläche

farbbeschichtet, feuerverzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

2.344,00 - 3.300,00

Höhe (mm)

2.850,00 - 3.100,00

Tiefe (mm)

2.030,00 - 3.300,00

Anzahl Seitenteile

1

Dacheindeckung

Verbundsicherheitsglas (VSG)

Fläche (m²)

4,10 - 9,80

Gewicht (kg)

680,00

Schneelast (kN/m²)

1,10 - 1,50

Fassungsvermögen - Personen (1 8 m Abstand)

2, 6

Lichte Breite (mm)

2192, 3140

Entwässerung

Über Wasserspeier

Glaseinfassung (mm)

Aluminium Glashalter

Lichte Höhe (mm)

2200

Lichte Tiefe (mm)

1878, 3140

Überpflasterung

Nein

Wandkonfiguration

Sechseckig, Achteckig