Bench-HK Charleston Bench CB4026-27 260x136x1242 RAL 9016 Anschlussbild 3570

Zehnder

Eigenschaften

GTIN:

7613367360316

HAN:

ZC640603B111000

Farbton

weiß

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

1.242,00

Höhe (mm)

260,00

Länge (mm)

1.268,00

Tiefe (mm)

136,00

Anschlussmaß

1/2 Zoll

Gewindeanschluss

Innengewinde

RAL-Nummer

9016

Heizleistung (W)

624,24 - 986,00

max. Arbeitsdruck (Pa)

1.000.000,00

n-Heizkörperexponent

1,28

Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40

624,24

Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65

986