Bench-HK Charleston Bench CB4026-50 260x136x2300 RAL 9016 Anschlussbild 3570

Zehnder

Eigenschaften

GTIN:

7613367360361

HAN:

ZC640611B111000

Farbton

weiß

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

2.300,00

Höhe (mm)

260,00

Länge (mm)

2.326,00

Tiefe (mm)

136,00

Anschlussmaß

1/2 Zoll

Gewindeanschluss

Innengewinde

RAL-Nummer

9016

Heizleistung (W)

1.156,05 - 1.826,00

max. Arbeitsdruck (Pa)

1.000.000,00

n-Heizkörperexponent

1,28

Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40

1156,05

Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65

1826