Bench-HK Charleston Bench CB5026-31 260x173x1426 RAL 9016 Anschlussbild 3570

Zehnder

Eigenschaften

GTIN:

7613367360392

HAN:

ZC650604B111000

Farbton

weiß

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

1.426,00

Höhe (mm)

260,00

Länge (mm)

1.452,00

Tiefe (mm)

173,00

Anschlussmaß

1/2 Zoll

Gewindeanschluss

Innengewinde

RAL-Nummer

9016

Heizleistung (W)

885,72 - 1.399,00

max. Arbeitsdruck (Pa)

1.000.000,00

n-Heizkörperexponent

1,28

Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40

885,72

Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65

1399